## 扉-1 招标工程量清单
| 河南谷源仓储有限公司粮食产后服务中心建设项目配套工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:
扉-1
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表(13规范-含甲供材料
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:河南谷源仓储有限公司粮食产后服务中心建设项目配套工程 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金 额(元) | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项
1.1 | 道路
1.2 | 雨污水管沟
1.3 | 围墙
1.4 | 消防管道及消火栓
2 | 措施项目
2.1 | 其中:安全文明措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中:暂列金额
3.2 | 其中:专业工程暂估价
3.3 | 其中:计日工
3.4 | 其中:总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
6 | 甲供材料费
招标控制价=1+2+3+4+5-6
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003 |  |  | 表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:河南谷源仓储有限公司粮食产后服务中心建设项目配套工程 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
道路
1 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1.部位:水泥道路 2.其它:详见图纸 设计及相关规范要 求 | m2 | 1783.36
2 | 040202002001 | 石灰稳定土 | 1.20厚粗砂垫层 2.厚度：200厚3:7 灰土 3.素土夯实 4.部位：新修水泥 路面 5.详图纸设计及相 关规范 | m2 | 1783.36
3 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土厚度：22 0厚C25混凝土面层 2.部位：新修水泥 路面 3.道路横缝按6m分格(特殊部位可4-6 m)（已另列单项计 算） 4.详图纸设计及相 关规范 | m2 | 1783.36
4 | 010904004001 | 楼（地）面变形缝 | 1.嵌缝材料种类: 沥青砂 2.其它:详见图纸 设计及相关规范要 求 | m | 170
5 | 040901009001 | 预埋铁件 | 1.材料种类:一级 钢 2.材料规格:直径2 5 3.其它:详见图纸 设计及相关规范要 求 | t | 1.826
6 | 040901009002 | 预埋铁件 | 1.材料种类:一级 钢 2.材料规格:直径1 6 3.其它:详见图纸 设计及相关规范要 求 | t | 0.232
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:河南谷源仓储有限公司粮食产后服务中心建设项目配套工程 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
7 | 040202002002 | 石灰稳定土 | 1.20厚粗砂垫层 2.厚度：150厚3:7 灰土 3.素土夯实 4.部位：新修水泥 路面 5.详图纸设计及相 关规范 | m2 | 614.88
8 | 040202001002 | 路床（槽）整形 | 1.部位:水泥道路 2.其它:详见图纸 设计及相关规范要 求 | m2 | 614.88
9 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土厚度：150厚C25混凝土面层 2.部位：新修水泥 路面 3.道路横缝按6m分 格(特殊部位可4-6 m)（已另列单项计 算） 4.详图纸设计及相 关规范 | m2 | 614.88
雨污水管沟
1 | 010101007001 | 管沟土方 | 1.部位：混凝土管 土方、雨水沟挖土 方及雨水口 2.回填要求:夯填 3.其他:详见图纸 设计及相关规范要 求 | m3 | 499.97
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.部位:混凝土管 土方、雨水沟挖土 方及雨水口 2.填方材料品种: 素土 | m3 | 180.9
3 | 010401014001 | 砖地沟、明沟 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结实心砖 2、沟截面尺寸：600*600 3、沟墙厚度：240 4、沟底垫层厚度及等级：150、C20 5、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 6、沟内壁抹灰：1:2水泥砂浆 | m | 270
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:河南谷源仓储有限公司粮食产后服务中心建设项目配套工程 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
4 | 010401014002 | 砖地沟、明沟 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结实心砖 2、沟截面尺寸：1000*600 3、沟墙厚度：240 4、沟底垫层厚度及等级：200、C20 5、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 6、沟内壁抹灰：1:2水泥砂浆 | m | 80
5 | 070109003001 | 沟道（槽）盖板 | 1.混凝土种类:钢 筋混凝土 2.混凝土强度等级 :自行考虑 3.其它:详见图纸 设计及相关规范要 求 | m3 | 61.5
6 | 040504009001 | 雨水口 | 1.雨水箅子及圈口 材质、型号、规格 :平篦单篦式雨水 口（铸铁篦子）， 750*450 2.其它:符合图纸 设计及相关规范要 求 | 座 | 13
7 | 040501001001 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质 及厚度:120厚混凝 土基础 2.规格:DN200 3.其他：详见图纸 设计及相关规范要 求 | m | 85
8 | 040901002001 | 预制构件钢筋 | 1.钢筋种类:一级 钢 2.钢筋规格:直径10以内 | t | 6.762
9 | 040901002002 | 预制构件钢筋 | 1.钢筋种类:二级 钢 2.钢筋规格:14 | t | 11.868
围墙
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：0.5m | m3 | 32
2 | 010103001002 | 回填方 | 1、密实度要求：满足规范要求 2、填方材料品种： 3、填方来源、运距：原土 | m3 | 13.9333333333333
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:河南谷源仓储有限公司粮食产后服务中心建设项目配套工程 |  |  |  | 标段: |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：开挖土方 2、运距：自定 | m3 | 18.0666666666667
4 | 010401001001 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结青砖 2、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m3 | 17.86
5 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结青砖 2、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m3 | 50.73
消防管道及消火栓
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.15 3.其他:详见招标说明，图纸设计说明及相关规范 | m3 | 303.32
2 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.其他:详见招标说明，图纸设计说明及相关规范 | m3 | 303.32
3 | 031001005001 | 球墨铸铁管 | 1.安装部位:室外 2.介质:水 3.材质、规格:DN150 4.连接形式:承插连接 5.接口材料:橡胶圈 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗，试压 7.其他:详见招标说明，图纸设计说明及相关规范 | m | 351.68
4 | 030901012001 | 室外消防栓 | 1.名称：室外消火栓 2.规格、型号：SS100/65-1.6型 3.安装方式：明装，设置在道路外侧，距道路1m 4其他:详见招标说明，图纸设计说明及相关规范 | 套 | 6
1 | 041102001003 | 垫层模板 | 1.构件类型:地沟模板 2.其他:详见图纸设计及相关文件要求规范 | m2 | 111.6
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表（静态表）
总价措施项目清单与计价表
工程名称:河南谷源仓储有限公司粮食产后服务中心建设项目配套工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费(环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、扬尘污染防治增加费) | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 |  | 其他措施费(费率类)
2.1 | 041109002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | 25
2.2 | 041109003001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | 50
2.3 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | 25
2.4 | 041109008001 | 其他
合 计
编制人(造价人员): 复核人(造价工程师):
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003 | [6 empty] | 表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:河南谷源仓储有限公司粮食产后服务中心建设项目配套工程 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表12-2-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表12-2-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表12-2-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表12-2-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表12-2-5
5 | 索赔与现场签证 |  |  | 明细详见表-12-6
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003 |  |  |  | 表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:河南谷源仓储有限公司粮食产后服务中心建设项目配套工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表-12-1
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003

## 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称:河南谷源仓储有限公司粮食产后服务中心建设项目配套工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计 |  |  | 合价: 0
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表-12-2
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称:河南谷源仓储有限公司粮食产后服务中心建设项目配套工程 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额±(元) | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表-12-3
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称:河南谷源仓储有限公司粮食产后服务中心建设项目配套工程 |  | 标段: |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
1
2
3
人 工 小 计
二 | 材料
1
2
3
材 料 小 计
三 | 施工机械
1
2
3
施工机械小计
四、企业管理费和利润
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003 | [6 empty] | 表-12-4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称:河南谷源仓储有限公司粮食产后服务中心建设项目配套工程 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人分包专业工程
2 | 发包人供应材料
合计 |  | — | — |  | —
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表-12-5
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003

## 单位工程材料表
单位工程材料表
工程名称:河南谷源仓储有限公司粮食产后服务中心建设项目配套工程 | [6 empty] | 第1页 共3页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 01010101 | 钢筋 HPB300 | φ10以内 | kg
2 | 01010102 | 钢筋 HPB300 | Φ12～Φ18 | kg
3 | 01010135 | 钢筋 HRB400 | φ16 | kg
4 | 01010143 | 钢筋 HRB400 | φ25 | kg
5 | 01010165 | 钢筋 综合 |  | kg
6 | 01030723 | 镀锌铁丝 | φ4.0～2.8 | kg
7 | 01030727 | 镀锌铁丝 | φ0.7 | kg
8 | 01290133 | 热轧薄钢板 | δ3.5～4.0 | kg
9 | 02090101 | 塑料薄膜 |  | m2
10 | 02270123 | 棉纱头 |  | kg
11 | 03010942 | 圆钉 |  | kg
12 | 03012373 | 镀锌六角螺栓带螺母$ 2平垫1弹垫 | M16×100以内 | 10套
13 | 03130119 | 尼龙砂轮片 | φ400 | 片
14 | 03130913 | 低碳钢焊条 综合 |  | kg
15 | 03130921 | 低合金钢焊条 E43系列 |  | kg
16 | 03130937 | 低碳钢焊条 J427 | φ3.2 | kg
17 | 03210593 | 铁件 综合 |  | kg
18 | 04010129 | 水泥 32.5 |  | t
19 | 04030143 | 砂子 中粗砂 |  | m3
20 | 04050143 | 卵石 |  | m3
21 | 04090213 | 生石灰 |  | t
22 | 04130103 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块
23 | 04130141 | 烧结煤矸石普通砖 | 240×115×53 | 千块
24 | 05030105 | 板方材 |  | m3
25 | 13010243 | 煤焦沥青漆 L01-17 |  | kg
26 | 13350213 | 塑料油膏 |  | kg
27 | 14070135 | 润滑油 |  | kg
28 | 14350193 | 隔离剂 |  | kg
29 | 14350309 | 脱模剂 |  | kg
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003
单位工程材料表
工程名称:河南谷源仓储有限公司粮食产后服务中心建设项目配套工程 | [6 empty] | 第2页 共3页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
30 | 14390115 | 氧气 |  | m3
31 | 14390141 | 乙炔气 |  | kg
32 | 14390143 | 乙炔气 |  | m3
33 | 15010117 | 石棉橡胶板 低压 | δ0.8～6 | kg
34 | 18010921 | 黑玛钢堵头 | DN15 | 个
35 | 20010235 | 平焊法兰 1.6MPa | DN100 | 片
36 | 24110107 | 压力表 0～1.6MPa(带弯带阀) |  | 套
37 | 34110103 | 电 |  | kw·h
38 | 34110117 | 水 |  | m3
39 | 35010101 | 复合模板 |  | m2
40 | 35010146 | 钢模板 |  | kg
41 | 80010117 | 预拌水泥砂浆 1:2 |  | m3
42 | 80010127 | 预拌水泥砂浆 1:3 |  | m3
43 | 80010543 | 干混抹灰砂浆DP M10 |  | m3
44 | 80010731 | 干混砌筑砂浆 DM M10 |  | m3
45 | 80050246 | 预拌混合砂浆 M10 |  | m3
46 | 80210409 | 混凝土 | C20 | m3
47 | 80210555 | 预拌混凝土 | C15 | m3
48 | 80210555 | 预拌混凝土 | C20 | m3
49 | 80210557 | 预拌混凝土 | C25 | m3
50 | 80210575 | 预拌混凝土 | C25 | m3
51 | QTCLF | 其他材料费 |  | %
52 | QTCLF | 其他材料费 |  | %
53 | QTCLF | 其他材料费 |  | %
54 | QTCLF | 其他材料费 |  | %
55 | QTCLF | 其他材料费 |  | %
56 | QTCLF | 其他材料费 |  | %
57 | QTCLF | 其他材料费 |  | %
58 | QTCLF | 其他材料费 |  | %
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003
单位工程材料表
工程名称:河南谷源仓储有限公司粮食产后服务中心建设项目配套工程 | [6 empty] | 第3页 共3页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
59 | QTCLF | 其他材料费 |  | %
60 | QTCLF | 其他材料费 |  | %
61 | QTCLF | 其他材料费 |  | %
62 | QTCLF_1 | 其他材料费 |  | %
63 | 02050101 | 橡胶圈 | dn200 | 个
64 | 04090403 | 黄土 |  | m3
65 | 17070211~4 | 无缝钢管 综合 | D159 | m
66 | 17290215 | 预应力混凝土管 | dn200 | m
67 | 23030101 | 地上式消火栓 |  | 套
68 | 23030119 | 消火栓三通 |  | 个
69 | 36010151 | 铸铁平箅 |  | 套
70 | 80010116 | 水泥砂浆 1:2 |  | m3
|  | 合计 |  |  |  |  | 550526.08
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003